Laboratorio di fisica

Dipendenza della resistenza di un conduttore metallico dalla temperatura

Obiettivo: confrontare i grafici sperimentali “Tensione/corrente” di un conduttore metallico in condizioni diverse di temperatura.

A. Esecuzione della prima prova:

- costruire il circuito come in figura, utilizzando la resistenza inserita nel calorimetro.

- riempire il calorimetro con circa 300 cm3 di acqua fredda.

- chiudere il tappo ed inserire il termometro, rilevando la temperatura che sarà riportata in tabella (*).

- raccogliere 5 valori di tensione e di corrente ed inserire in dati in tabella (*)

- costruire il grafico V/I su carata millimetrata (**)

B. Esecuzione della seconda prova:

- scaldare sulla piastra circa  300 cm3 di acqua, sino all’ebollizione.

- inserire l’acqua bollente nel calorimetro e rilevare la temperatura iniziale

- proseguire come nei precedenti punti 3 e 4  e poi rilevare la temperatura finale.

- Inserire il valore medio della temperatura in tabella (*)

- costruire il grafico V/I su carata millimetrata (**)

# C. Osservazioni e conclusioni

- confrontare i grafici ottenuti con particolare attenzione alla loro pendenza

- trai le conclusioni rispetto all’obiettivo

(*) modello di tabella

| T = ……°C | tensione (V) | Corrente (A) | Resistenza () |
| --- | --- | --- | --- |

(**) utilizzare possibilmente la stessa scala di rappresentazione per i due grafici (che possono essere svolti anche sul medesimo foglio di carta mm)